## Sheet1
T, °C | h1, мм | h2, мм | dh, мм | P, кПа | lnP, ln(Па) | 1/T, 10^-3 К^-1 | T, К | ртуть
22.49 | 3.16 | 54.79 | 51.63 | 6.8883 | 8.8376 | 3.3825 | 295.64 | 13600 | 295.64 | 6.8883
23.07 | 2.48 | 55.12 | 52.64 | 7.023 | 8.8569 | 3.3759 | 296.22 |  | 296.22 | 7.023
24.09 | 0.9 | 57.21 | 56.31 | 7.5127 | 8.9243 | 3.3643 | 297.24 |  | 297.24 | 7.5127
25.09 | -0.54 | 59 | 59.54 | 7.9436 | 8.9801 | 3.353 | 298.24 |  | 298.24 | 7.9436
26.09 | -2.35 | 60.55 | 62.9 | 8.3919 | 9.035 | 3.3418 | 299.24 |  | 299.24 | 8.3919
27.09 | -3.54 | 62.26 | 65.8 | 8.7788 | 9.0801 | 3.3307 | 300.24 |  | 300.24 | 8.7788
28.09 | -5.92 | 64.18 | 70.1 | 9.3525 | 9.1434 | 3.3196 | 301.24 |  | 301.24 | 9.3525
29.08 | -7.73 | 66.34 | 74.07 | 9.8821 | 9.1985 | 3.3087 | 302.23 |  | 302.23 | 9.8821
30.08 | -9.86 | 68.35 | 78.21 | 10.4345 | 9.2529 | 3.2978 | 303.23 |  | 303.23 | 10.4345
31.07 | -12.17 | 70.44 | 82.61 | 11.0215 | 9.3076 | 3.2871 | 304.22 |  | 304.22 | 11.0215
32.07 | -14.56 | 72.88 | 87.44 | 11.6659 | 9.3644 | 3.2763 | 305.22 |  | 305.16 | 11.7833
33.08 | -16.79 | 75.67 | 92.46 | 12.3356 | 9.4202 | 3.2655 | 306.23 |  | 305.22 | 11.6659
34.07 | -19.19 | 78.05 | 97.24 | 12.9734 | 9.4707 | 3.255 | 307.22 |  | 306.23 | 12.3356
35.07 | -21.98 | 80.71 | 102.69 | 13.7005 | 9.5252 | 3.2444 | 308.22 |  | 307.16 | 13.0187
36.06 | -24.91 | 83.53 | 108.44 | 14.4676 | 9.5797 | 3.234 | 309.21 |  | 307.22 | 12.9734
37.06 | -27.7 | 86.45 | 114.15 | 15.2294 | 9.631 | 3.2236 | 310.21 |  | 308.22 | 13.7005
38.06 | -30.32 | 89.84 | 120.16 | 16.0313 | 9.6823 | 3.2133 | 311.21 |  | 309.19 | 14.4196
39.05 | -33.54 | 92.6 | 126.14 | 16.8291 | 9.7309 | 3.2031 | 312.2 |  | 309.21 | 14.4676
40.07 | -36.72 | 96.05 | 132.77 | 17.7136 | 9.7821 | 3.1926 | 313.22 |  | 310.21 | 15.2294
38.03 | -31.14 | 89.96 | 121.1 | 16.1567 | 9.6901 | 3.2136 | 311.18 |  | 311.18 | 16.1567
36.04 | -24.6 | 83.48 | 108.08 | 14.4196 | 9.5763 | 3.2343 | 309.19 |  | 311.21 | 16.0313
34.01 | -19.36 | 78.22 | 97.58 | 13.0187 | 9.4741 | 3.2556 | 307.16 |  | 312.2 | 16.8291
32.01 | -14.82 | 73.5 | 88.32 | 11.7833 | 9.3744 | 3.277 | 305.16 |  | 313.22 | 17.7136
3.3333e-05
[9 empty] | 3.1926 | 9.7821
[9 empty] | 3.2031 | 9.7309
[9 empty] | 3.2133 | 9.6823
[9 empty] | 3.2136 | 9.6901
[9 empty] | 3.2236 | 9.631
[9 empty] | 3.234 | 9.5797
[9 empty] | 3.2343 | 9.5763
[9 empty] | 3.2444 | 9.5252
[9 empty] | 3.255 | 9.4707
[9 empty] | 3.2556 | 9.4741
[9 empty] | 3.2655 | 9.4202
[9 empty] | 3.2763 | 9.3644
[9 empty] | 3.277 | 9.3744
[9 empty] | 3.2871 | 9.3076
[9 empty] | 3.2978 | 9.2529
[9 empty] | 3.3087 | 9.1985
[9 empty] | 3.3196 | 9.1434
[9 empty] | 3.3307 | 9.0801
[9 empty] | 3.3418 | 9.035
[9 empty] | 3.353 | 8.9801
[9 empty] | 3.3643 | 8.9243
[9 empty] | 3.3759 | 8.8569
[9 empty] | 3.3825 | 8.8376